## Sheet1
常识
一.电机温升
电机温度是指电机各部分实际发热温度,它对电机的绝缘材影响很大,温度过高会使绝缘老化缩短电动机寿命,甚至导致绝缘破坏.
为使绝缘不致老化和破坏,对电机绕组等各部分温度作了一定的限制,这个温度限制就是电机的允许温度.电机的各部温度的高低
还与外界条件有关,温升就是电动机温度比周围环境温度高出的数值.
θ＝T2-T1
θ-------温升
T1-------实际冷却状态下的绕组温度(即环境温度);
T2-------发热状态下绕组温度
二.电机功率
1. 根据电源电压、使用条件、拖动对象选择电机.要求电源电压与电机额定电压相符.
2. 根据安装地点和工作环境选择不同型式的电机.
3. 根据容量、效率、功率因数、转数选择电机.如果容量选择过小,就会发生长期过载现象,影响电动机寿命甚至烧毁.
如果容量选择过大,电机的输出机械功率不能充分利用,功率因数也不高.因为电机的功率因数和效率是随着负载变化的.
4. 电机在恒定负载运行下,功率计算公式如下:
式中:
P-----电机的功率(KW);
P1----生产机械功率(KW);
η1----生产机械本身效率;
η2 ----电机效率.
上式计算出的功率不一定与产品规格相同,所以选择电机的额定功率(P1)应等于或稍大于计算所得的功率
返回首页