## Sheet1
序号 | 国家标准GB | ISO标准 | 采用程度
1 | GB/T 1182-1996 《形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法》 | ISO/DIS 1101-1996《技术制图──几何公差──形状、定向、定位和跳动公差──通则、定义、符号和图样表示法》 | 等效
2 | GB/T 1184-1996 《形状和位置公差 未注公差值》 | ISO 2768-2 ： 1989《一般几何公差──第2部分未注几何公差》 | 等效
3 | GB/T 1958-1980 《形状和位置公差 检测规定》 | ISO/tr 5480；1985(草案)《技术制图──几何公差──形状、方向、位置和跳动公差──检测原则与方法──指南》 | 参照
4 | GB/T 4249-1996 《公差原则》 | ISO 8015：1985《技术制图──基本的公差原则》 | 等效
5 | GB/T 4380-1984 《确定圆度误差的方法 两点 三点法》 | ISO 4292：1985《圆度误差的评定方法两点三点法测量》 | 参照
6 | GB/T 7234-1987 《圆度测量术语、定义及参数》 | ISO 6318：1985《圆度测量──圆度的术语、定义及参教》 | 等效
7 | GB/T 7235-1987 《评定圆度误差的方法 半径变化量测量》 | ISO 4291-1985《评定圆度误差的方法 半径变化量测量》 | 参照
8 | GB/T 8069-1998 《功能量规》 | 无
9 | GB/T 11336-1989 《直线度误差检测》 | 无
10 | GB/T 11337-1989 《平面度误差检测》 | 无
11 | GB/T 13319-2003 《产品几何量技术规范(GPS)几何公差 位置度公差注法》 | ISO 5458：1987 技术制图 几何公差位置度公差 | 等效
12 | GB/T 15754-1995 《技术制图 圆锥的尺寸和公差注法》 | ISO 3040：1990《技术制图──尺寸和公差注法──圆锥》 | 等效
13 | GB/T 16671-1996 《形状和位置公差 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求》 | ISO/DIS 2682 1996 《技术制图──几何公差──最大实体要求、最小实体要求和可逆要求》几何公差和尺寸公善的关系 | 等效
14 | GB/T 16892-1997 《形状和位置公差 非刚性零件注法》 | ISO 10579：1993 《技术制图──尺寸和公差注法──非刚性零件》 | 等效
15 | GB/T 17773-1999 《形状和位置公差 延伸公差带及其表示法 》 | ISO 10578：1992 《技术制图──几何公差表示法──延伸公差带》 | 等效
16 | GB/T 18780.1-2002 《产品几何量技术规范(GPS) 几何要素 第1部分：基本术语和定义》 | ISO 14660—1 ：1999《产品几何量技术规范（GPS）几何要素 第1部分：基本术语和定义》 | 等同
17 | GB/T 18780.2-2003 《产品几何量技术规范(GPS) 几何要素 第2部分：圆柱面和圆锥面的提取中心线、平行平面的提取中心面、提取要素的局部尺寸》 | ISO 14660-2 ：1999《产品几何量技术规范（GPS）几何要素—第2部分：圆柱面和圆锥面的提取中心线、平行平面的提取中心线、平行平面的提取中心面、提取要素的局部尺寸》 | 等同
18 | JB/T 5996-1992 《圆度测量 三点法及其仪器的精度评定》 | 无
19 | JB/T 7557-1994 《两轴度误差检测》 | 无